## 新旧配电室
徐州机电技师学院2024年预防性试验
新配电室
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1-1 | 10kV高压柜 | 台 | 10
1-2 | 1000kVA变压器 | 台 | 3
1-3 | 400kVA变压器 | 台 | 1
1-4 | 0.4kV低压柜 | 台 | 19
1-7 | 直流屏 | 台 | 1
1-14 | 3*70高压电缆 | 根 | 4 |  |  | 230m+40m+32m+220m+40m+20m
1-17 | 绝缘手套 | 双 | 2 |  |  | 每年2次
1-16 | 绝缘靴 | 双 | 2 |  |  | 每年2次
1-20 | 绝缘垫 | 张 | 15 |  |  | 每年2次
1-15 | 令克棒 | 套 | 0
1-18 | 验电器 | 支 | 1
1-19 | 接地线 | 套 | 1
1年合计
旧配电室
序号 | 箱柜名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1-1 | 10kV高压柜 | 台 | 13
1-2 | 800kVA变压器 | 台 | 2
1-3 | 200kVA变压器 | 台 | 1
1-4 | 0.4kV低压柜 | 台 | 9
1-5 | 直流屏 | 台 | 1 |  |  | 简易检修
1-6 | 3*70高压电缆 | 根 | 3 |  |  | 230m+40m+32m+220m+40m+20m
1-7 | 绝缘手套 | 双 | 3 |  |  | 每年2次
1-8 | 绝缘靴 | 双 | 2 |  |  | 每年2次
1-9 | 绝缘垫 | 张 | 25 |  |  | 每年2次
1-10 | 令克棒 | 套 | 1
1-11 | 验电器 | 支 | 2
1-12 | 接地线 | 套 | 2
1年合计
新旧配电室 1年总合计