徐州机电技师学院学生公寓一监控增补项目报价单

项目名称：徐州机电技师学院学生公寓一监控增补项目

报价单位（盖章）：________________________

统一社会信用代码：________________________

法定代表人：________________________

授权联系人：________________________

联系电话：________________________

报价日期：______年____月____日

说明：

1本报价包含设备采购、运输、布线施工、安装、系统调试、辅材、安全施工、税金、2 年质保等完成本项目全部工作的一切费用，总价包死。

- 2报价不得高于项目预算 49000 元，高于预算视为无效报价。

- 3质保期：竣工验收合格之日起 2 年。

| 序号 | 类别 | 品名 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端采集 | 网络摄像机 | 海康威视 400 万半球白光全彩 | 45 | 只 |  |  | 共 45 个点位，含公寓公共区域、电梯轿厢 |
| 2 | 存储设备 | 录像机 | 海康威视 64 路 8 盘位 | 1 | 台 |  |  | NVR 存储主机 |
| 3 | 存储设备 | 硬盘 | 西部数据监控硬盘 8T | 6 | 只 |  |  | 监控专用硬盘 |
| 4 | 网络传输 | 交换机 | 海康威视 DS‑3E0526SP‑SE 24 口千兆 POE 交换机 | 2 | 台 |  |  | POE 供电交换机 |
| 5 | 网络传输 | 交换机 | 海康威视 DS‑3E0510SP‑SE 10 口千兆 POE 交换机 | 1 | 台 |  |  | POE 供电交换机 |
| 6 | 网络传输 | 光纤模块 | 单纤单模 LC 光纤接口 | 2 | 只 |  |  |  |
| 7 | 网络传输 | 网桥 | 海康威视 DS‑3WF‑E100 100 米电梯专用百兆 | 3 | 对 |  |  | 电梯轿厢无线传输 |
| 8 | 网络传输 | 收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 1 | 对 |  |  |  |
| 9 | 配套箱体 | 机柜 | 国产优质 6U 墙柜 | 2 | 台 |  |  | 壁挂机柜 |
| 10 | 配套箱体 | 设备箱 | 国产优质 300mm*280mm | 1 | 只 |  |  | 室外 / 楼道设备防护箱 |
| 11 | 线缆 | 网线 | 海康威视超五类 | 1800 | 米 |  |  | 监控专用网线 |
| 12 | 辅材 | 辅材一批 | 软管，尾纤，水晶头，标签等 | 1 | 批 |  |  | 全部配套辅材 |
| 13 | 工程服务 | 施工服务 | 线路布线，设备安装调试集成 | 1 | 项 |  |  | 含管线敷设、安装、调试、系统联调、验收配合、安全施工 |
| 14 |  | 报价合计（含税） | 人民币大写： 元 |  |  | 小写：￥________元 |  |  |

报价承诺

- 我方已充分了解项目现场情况（已踏勘 / 视同踏勘完成），完全响应询价公告全部要求，本报价为完成本项目全部内容的最终全包价格，合同履行期间不再调整任何费用。

- 承诺合同签订后10 日历天完成全部供货、安装调试，达到竣工验收条件。

- 质保期自项目竣工验收合格之日起计算，整体质保 2 年，质保期内免费提供设备维修更换、系统故障排查维护服务。

- 施工期间严格遵守学校安全管理规定，施工安全责任全部由我方承担。

- 本报价有效期自报价之日起30 天。

报价单位（加盖鲜章）：________________________

法定代表人 / 授权代表（签字）：________________________

日期：______年____月____日

附件清单（随报价单一并密封报送）

□营业执照复印件（盖章）

□安防监控相关资质证书复印件（盖章）

□法定代表人授权书（盖章）

□授权代表身份证复印件（盖章）

□近2年同类安防项目业绩证明（合同关键页复印件，盖章）

□纳税社保证明

□信用查询证明