## 表B.1.1 招标工程量清单封面【徐州机电技师学院电气1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
徐州机电技师学院电气楼教室改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年09月06日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【徐州机电技师学院电气1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 徐州机电技师学院电气楼教室改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年09月06日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【徐州机电技师学院电气1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 徐州机电技师学院电气楼教室改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【徐州机电技师学院电气2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建
2 | 徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【徐州机电技师学院电气3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【徐州机电技师3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
1 | 011207003001 | 黑板拆除 | 1.隔断材料品种、规格：4.2*1.2m黑板拆除 2.保护性拆除运送至甲方指定位置 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 块 | 4
5 | 011403001001 | 铲除腻子、涂料 | 1.原墙面铲除腻子、涂料 2.保护性铲除，垃圾外运根据现场现场实际情况综合考虑，满足甲方使用要求 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m2 | 90.16
新建工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：原铲除腻子、涂料墙面 2.墙面修补整平 3.腻子种类：2遍腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：1遍乳胶漆 5.根据现场实际情况施工，满足甲方使用要求 | m2 | 90.16
3 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：隔墙厚轻钢龙骨（100*50*1mm） 2.内嵌100mm厚岩棉 3.双面18mm厚阻燃板基层 4.隔板材料品种、规格：双面防水石膏板面层 5.钉眼封点防锈漆、清油封底 6.双面腻子2遍，乳胶漆2遍 7.清单工程量按投影面积计算 8.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m2 | 67.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.门洞口尺寸：成品钢化玻璃地弹簧门1*2.2m 2.五金种类、规格：含不锈钢拉手、门锁、地弹簧等 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m2 | 2.2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【徐州机电技师学院电3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【徐州机电技师学院电气3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601004001 | 施工排水
18 | 011601005001 | 施工降水
19 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【徐州机电技师学院电气3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【徐州机电技师学院电气楼教室3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【徐州机电技师学院电3.7
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【徐州机电技师学院电气4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【徐州机电技师4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除工程
3 | 080801009001 | 投影仪拆除 | 1.名称：投影仪拆除 2.保护性拆除运送至甲方指定位置 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 套 | 1
18 | 030504011001 | 电视机拆除 | 1.名称：电视机拆除 2.保护性拆除运送至甲方指定位置 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 台 | 2
新建工程
19 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 台 | 1
20 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：成套弱电箱 2.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：开关（插座）盒 2.安装形式：暗装 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 个 | 22
9 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 套 | 2
10 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.安装方式：暗装 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 套 | 14
11 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.安装方式：暗装 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：双口网络插座 2.安装方式：暗装 3.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | 套 | 4
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：PVC塑料管 2.规格：DN20 3.配置形式：暗装 4.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m | 219
14 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-2.5mm2 4.材质：铜芯 5.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m | 378
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-4.0mm2 4.材质：铜芯 5.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m | 96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：六类网线 2.根据现场实际情况综合考虑施工，满足甲方使用要求 | m | 108
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【徐州机电技师学院电4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【徐州机电技师学院电气4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【徐州机电技师学院电气4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【徐州机电技师学院电气楼教室4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【徐州机电技师学院电4.7
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：徐州机电技师学院电气楼教室改造项目-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -