[bookmark: _GoBack]徐州机电技师学院新校区五部电梯监控设备采购安装项目报价单
项目名称：徐州机电技师学院新校区五部电梯监控设备采购安装项目 
报价单位（盖章）：________________________ 
统一社会信用代码：________________________ 
法定代表人：________________________ 
授权联系人：________________________ 
联系电话：________________________ 
报价日期：______年____月____日
说明：
 1本报价包含设备采购、运输、布线施工、安装、系统调试、辅材、安全施工、税金、2 年质保等完成本项目全部工作的一切费用，总价包死。
2报价不得高于项目预算 7000 元，高于预算视为无效报价。
   3质保期：竣工验收合格之日起 2 年。
	序号
	类别
	品名
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	前端采集
	网络摄像机
	海康威视DS-2CD234JMY-L 400 万半球白光全彩
	5
	只
	
	
	共5个点位，含清单内5个单体电梯轿厢

	2
	网络传输
	交换机
	海康威视DS-3E0500P-E 5口千兆POE交换机
	5
	台
	
	
	POE 供电交换机

	7
	网络传输
	网桥
	海康威视 DS-3WF-E100 （100米电梯专用 百兆）
	5
	对
	
	
	电梯轿厢

	11
	线缆
	网线
	海康威视 超五类
	300
	网线
	
	
	监控专用网线

	12
	辅材
	辅材
	管材，水晶头，标签、电源线、插排等
	1
	批
	
	
	全部配套辅材

	13
	项目服务
	施工服务
	线路布线，设备安装调试集成
	1
	项
	
	
	含管线敷设、安装、调试、系统联调、验收配合、安全施工、保洁

	14
	
	报价合计（含税）
	
人民币大写：   元
	
小写：￥________元


报价承诺
1. 我方已充分了解项目现场情况（已踏勘 / 视同踏勘完成），完全响应询价公告全部要求，本报价为完成本项目全部内容的最终全包价格，合同履行期间不再调整任何费用。
2. 承诺合同签订后5日历天完成全部供货、安装调试，达到竣工验收条件。
3. 质保期自项目竣工验收合格之日起计算，整体质保 2 年，质保期内免费提供设备维修更换、系统故障排查维护服务。
4. 施工期间严格遵守学校安全管理规定，施工安全责任全部由我方承担。
5. 本报价有效期自报价之日起10 天。
报价单位（加盖鲜章）：________________________
法定代表人 / 授权代表（签字）：________________________
日期：______年____月____日
附件清单（随报价单一并密封报送）
□营业执照复印件（盖章） 
□安防监控相关资质证书复印件（盖章） 
□法定代表人授权书（盖章） 
□授权代表身份证复印件（盖章） 
□近2年同类安防项目业绩证明（合同关键页复印件，盖章）
□信用查询证明
